催  物  消  防  計  画

１  この計画は、日本ガイシスポーツプラザ消防計画（以下「消防計画」という。）

第２７条の規定により、当プラザ日本ガイシホール内における、

（以下「催物」という。）開催に際し、防火管理業務に

ついて必要な事項を定め、消防計画第１条の条文を達成することを目的とする。

２  この計画は、催物の主催者、スタッフ及び出入りするすべての者に適用する。

３  催物の主催責任者は、                とし、予防管理組織及び任務分担は、次

表のとおりとする。

| 防火管理者 |  |  | 避難施設担当 責任者 担当員 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主催責任者 |  | 非常口、避難通路の維持管理及び定員管理の適正化の 任にあたる。 消火設備担当 責任者 担当員 名 消防用設備等の点検の任にあたる。 火気管理担当 責任者 担当員 名 |  |

火気使用器具等の点検及び、喫煙、危険物品の管理等

火災予防の任にあたる。

４  主催責任者は、自主点検検査を催物開催前に実施すると共に、スタッフは火災の

未然防止に努めなければならない。

５  当ホール内に地区隊を編成し、その任務分担を次表のとおり定めると共に、総合

体育館の自衛消防隊の編成下に属し、協力し合うものとする。

| 防火管理者 |  |  | 通報連絡班 責任者 担当員 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区隊長 （主催責任者） |  | 消防機関及び指定場所へ通報連絡の任にあたる。 初期消火班 責任者 担当員 名 消防用設備等により初期消火の任にあたる。 避難誘導班 責任者 担当員 名 |  |

避難者の避難誘導の任にあたる。

６  催物の主催責任者及びスタッフは、この計画のほか日本ガイシスポーツプラザが定めた消防計画（統括消防計画も含む。）と整合を図るものとする。

７  教育訓練

（１）主催責任者は、催物を実施する前に、スタッフ（アルバイトも含む。）に対し、

防火教育を実施するものとする。

（２）主催責任者は、催物の来場者が収容されていることを想定した消防訓練を実施

するものとする。

８  その他

（１）アリーナ部分の催物開催時の状況を記載した避難経路図を作成し、来場者の見

やすい箇所に掲示し、周知させる。

（２）催物開催前若しくは開催中に、場内放送により禁煙及び非常口の位置を来場者

に確認させる。

（３）予防管理組織表、自衛消防組織表及び緊急連絡先表を、スタッフルーム等に掲

示しておく。

（４）この計画は、令和    年    月    日から    月    日までの間、実施する。