  　　　誘導灯の消灯に係る防火管理等について
●　自動点灯の場合

	点　灯　方　式
	



　●　手動点灯の場合

	消灯する部分
	　日本ガイシホール内客席


	消灯する誘導灯の種別
	　A級避難口誘導灯１０台、B級避難口誘導灯６台、
A級通路誘導灯８台、C級通路誘導灯４台


	消灯する時間帯
	　催物公演中


	点滅器等の場所
	　調光室（操作卓）又はアリーナ（操作卓）×６箇所


	消灯操作責任者
	　・管理第一係長 松家伸治　・常駐舞台照明業者　㈱三光 金田好弘
　・イベント主催者


	 誘　導　灯　の　消　灯

 に　伴　う　防　火　管

 理　等


	１ 誘導灯を消灯する前に次の事項を館内放送する。
(1) 公演中は誘導灯を一時的に消灯する。

(2) 非常口の位置を確認する。
(3) 非常の際には誘導灯が点灯し、係員が避難誘導を実施する。
２ 調光室には係員が常駐し、非常時には手動にて誘導灯を点灯する。

３ 主な避難口には避難誘導員を配置する。



